**ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) № 2**

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО \_\_\_\_\_\_

**Проверяемый практический навык:** **Измерение межцентрового расстояния линейкой или пупиллометром (специальный прибор для измерения расстояния между центрами глаз)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Перечень практических действий** | **Форма представления** | **Отметка о выполнении да/нет** |
| 1. | Разъяснить пациенту процесс измерения межцентрового расстояния линейкой | Сказать |  |
| 2. | Обработать поверхность линейки антисептической (дезинфицирующей) салфеткой | Сделать |  |
| 3. | Поместить использованную антисептическую салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса «А» | Сделать |  |
| 4. | Прикладываем линейку так, чтобы ее переносье совпало с переносицей клиента | Сделать |  |
| 5.  | Отодвигаемся на вытянутую руку и принимаем положение напротив так, чтобы получилось положение «глаза в глаза» | Сделать |  |
| 6. | * Закрываем свой левый глаз
 | Сделать |  |
| 7. | Просим клиента посмотреть в открытый | Сделать/сказать |  |
| 8. |  Измеряем расстояние для правого глаза пациента монокулярно ( центр переносицы-центр зрачка) | Сделать |  |
| 9 | Разъяснить пациенту данные результата измерения межцентрового расстояния линейкой | Сказать |  |
| 10 | Открываем левый глаз | Сделать |  |
| 11. | Не меняя положения головы закрываем свой правый глаз  | Сделать |  |
| 12. | Просим клиента посмотреть в открытый | Сделать/сказать |  |
| 13. | Измеряем расстояние для левого глаза пациента монокулярно ( центр переносицы-центр зрачка) | Сделать |  |
| 14 | Разъяснить пациенту данные результата измерения межцентрового расстояния линейкой |  |  |
| 15. | Полученный результат фиксируем в записях | Сделать |  |
| 16. | Обработать поверхность линейки антисептической салфеткой | Сделать |  |
| 17. | Поместить использованную антисептическую салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса «Б» | Сделать |  |
| 18. | Разъяснить пациенту процесс измерения межцентрового расстояния пупиллометром | Сказать |  |
| 19. | Обработать поверхность пупиллометра антисептической (дезинфицирующей) салфеткой | Сделать |  |
| 20. | Поместить использованную антисептическую салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса «А» | Сделать |  |
| 21 | Разъяснить пациенту процесс измерения межцентрового расстояния пупиллометром | Сказать |  |
| 22 | Включить пупиллометр | Сделать |  |
| 23 | Просим пациента прислонить прибор как бинокль к переносице | Сказать |  |
| 24. | Становимся с противоположной стороны от прибора | Сделать |  |
| 25 | Смотрим в отверстие пупиллометра | Сделать |  |
| 26. | Просим клиента смотреть на светящийся кружок | Сказать |  |
| 27. | Ползунами на корпусе регулируем полоски, которые мы видим в отверстии, их совмещаем со светящимися точками на зрачках пациента | Сделать/сказать |  |
| 28. | Фиксируем результат на пупиллометре монокулярно | Сделать |  |
| 29 | Результат фиксируем в записях | Сделать |  |
| 30. | Разъяснить пациенту данные результата измерения межцентрового расстояния пупиллометром | Сказать/сказать |  |
| 31 | Пригласить пациента на повторный прием | Сказать |  |
| 32 | Попрощаться с пациентом | Сказать |  |
| 33. | Обработать поверхность пупиллометра антисептической салфеткой | Сделать |  |
| 34. | Поместить использованную антисептическую салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса «Б» | Сделать |  |

**Примерные комментарии при выполнении практического навыка:** Измерение межцентрового расстояния линейкой или пупиллометром (специальный прибор для измерения расстояния между центрами глаз)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Практическое действие**  | **Примерный текст комментариев**  | **Примерный текст для пациента** |
| 1. | Разъяснить пациенту процесс измерения межцентрового расстояния линейкой | «Сейчас я буду измерять Ваше межзрачковое расстояние линейкой. Это измерение необходимо для правильного подбора очков» | «Понятно» |
| 2 | Обработать поверхность линейки антисептической (дезинфицирующей) салфеткой | - |  |
| 3 | Поместить использованную антисептическую салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса «А» | - |  |
| 4 | Прикладываем линейку так, чтобы ее переносье совпало с переносицей клиента | - |  |
| 5 | Отодвигаемся на вытянутую руку и принимаем положение напротив так, чтобы получилось положение «глаза в глаза» | - |  |
| 6 | Закрываем свой левый глаз | - |  |
| 7 | Просим клиента посмотреть в открытый глаз | «Посмотрите, пожалуйста, в мой открытый глаз. Не моргайте» | «Да» |
| 8 | Измеряем расстояние для правого глаза пациента монокулярно ( центр переносицы-центр зрачка) | - |  |
| 9. | Разъяснить пациенту данные результата измерения межцентрового расстояния линейкой | «Ваше расстояние для правого глаза от центра зрачка до середины переносицы составляет … мм» | «Спасибо» |
| 10 | Открываем левый глаз | - |  |
| 11 | Не меняя положения головы закрываем свой правый глаз | - |  |
| 12 | Просим клиента посмотреть в открытый глаз | «Посмотрите, пожалуйста, в мой открытый глаз. Не моргайте» | «Да» |
| 13 | Измеряем расстояние для левого глаза пациента монокулярно ( центр переносицы-центр зрачка) | - |  |
| 14. | Разъяснить пациенту данные результата измерения межцентрового расстояния пупиллометром | «Ваше расстояние для левого глаза от центра зрачка до середины переносицы составляет … мм» | «Спасибо» |
| 15 | Полученный результат фиксируем в записях | - |  |
| 16 | Обработать поверхность линейки антисептической салфеткой | - |  |
| 17 | Поместить использованную антисептическую салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса «Б» | - |  |
| 18 | Разъяснить пациенту процесс измерения межцентрового расстояния пупиллометром | «Сейчас я буду измерять ваше мезрачковое расстояние с помощью пупиллометра. Это точное измерение ваших параметров» | «Я поняла» |
| 19 | Обработать поверхность пупиллометра антисептической (дезинфицирующей) салфеткой | - |  |
| 20 | Поместить использованную антисептическую салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса «А» | - |  |
| 21 | Разъяснить пациенту процесс измерения межцентрового расстояния пупиллометром | «Сейчас я буду измерять расстояние между зрачками с помощью специального прибора. Это простой и точный метод способ, Вам необходимо просто смотреть на светящуюся метку» | «Понятно» |
| 22 | Включить пупиллометр | - |  |
| 23 | Просим пациента прислонить прибор как бинокль к переносице | «Возьмите прибор и смотрите в него как в бинокль» | «Да» |
| 24 | Становимся с противоположной стороны от прибора | - |  |
| 25 | Смотрим в отверстие пупиллометра  | - |  |
| 26 | Просим клиента смотреть на светящийся кружок  | «Смотрите сквозь светящиеся точки»  | «Хорошо» |
| 27 | Ползунами на корпусе регулируем полоски, которые мы видим в отверстии, их совмещаем со светящимися точками на зрачках пациента | «Видимые в отверстии полоски совмещаем со светящимися точками на зрачках пациента» |  |
| 28 | Фиксируем результат на пупиллометре монокулярно | - |  |
| 29 | Результат фиксируем в записях | - |  |
| 30 | Разъяснить пациенту данные результата измерения межцентрового расстояния пупиллометром | Ваше расстояние от зрачка до центра переносицы правого глаза составляет … мм, левого глаза … мм» | «Понятно. Спасибо» |
| 31 | Пригласить пациента на повторный прием | «Жду Вас на повторный прием через 6 месяцев» | «Хорошо» |
| 32 | Попрощаться с пациентом | «Всего доброго, до свидания» | «До свидания» |
| 33 | Обработать поверхность пупиллометра антисептической салфеткой | - |  |
| 34 | Поместить использованную антисептическую салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса «Б» | - |  |